## 1. 민원처리
No | 민원유형 | 발생지점(지번/GISID) | 발생일시 | 실측수압(kg/cm2) | 밸브조작유무(O/X) | 비고
1 | 수압저하 | OO동 123-4 / VLV-001 인근 | 2026-05-13 10:00 | 1.5 | X | 인근 소화전에서 측정
2 | 단수 | XX동 567 / PIPE-999 | 2026-05-12 14:00 | 0 | O (제수전 차단) | 관로 파손으로 인한 긴급 차단

## 2. 신규급수검토
No | 단지/지구명 | 분기예정지점(GISID) | 계획급수량(CMD) | 요구최소수압(kg/cm2) | 지형고도(EL.m) | 비고
1 | OO행복주택 신축공사 | PIPE-1004 | 500 | 2.5 | 45.2 | 2026년 12월 준공 예정

## 3. 구역변경_비상연계
No | 변경구역명 | 대상블록 | 주요조작밸브(ID) | 변경전압력(kg/cm2) | 변경후압력(kg/cm2) | 비고
1 | A블록-B블록 비상연계 | BLOCK-A, BLOCK-B | VLV-501(열림), VLV-502(닫힘) | 3.2 | 2.8 | B블록 유량계 교체 작업 대비